PIESA METALICA TIP T PENTRU LOCALIZAREA GAZELOR DIN SOL

T-ul pentru activitatea de localizare este destinat utilizării în operațiuni de prelevare a gazelor din sol. Aceasta se introduce în pământ printr-o gaură de Ø18 mm realizată anterior cu ajutorul unui burghiu. Piesa metalică tip T este conectată la un aspirator prin intermediul unui furtun, facilitând astfel aspirarea gazelor din subteran.

Utilizare în medii exterioare, expuse la factori de mediu (umiditate, praf, temperaturi variate)

Rezistență la solicitări mecanice moderate în timpul introducerii și extragerii din sol.